ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі

1. Найменування замовника*. Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Борщівської міської ради

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*. 41341054

3. Місцезнаходження замовника*. 48702, Україна, Тернопільська обл., Борщів, вул. Грушевського, 5

4. Конкретна назва предмета закупівлі. Капітальний ремонт зовнішньої тепломережі котельні Борщівського НВК "ЗНЗ І-ІІІ ступенів №3 гімназії імені Р.Андріяшика" за адресою: м.Борщів, вул.Грушевського, 1, Чортківського району, Тернопільської області

5. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності).  Код ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи

Індикатор закупівлі - UA-2025-09-23-005984-a

6.Вид процедури – відкриті торги з урахуванням Особливостей

# 7. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг : 1 робота

8. Розмір бюджетного призначення  1 346 714,00гривень

9. Очікувана вартість предмета закупівлі 1 346 714,00гривень.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі середньої ціни на ринку, шляхом моніторингу ринкових цін на аналогічний товар.

10. Технічні та якісні характеристики до предмета закупівлі товару за кодом

Код ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи

«Капітальний ремонт зовнішньої тепломережі котельні Борщівського НВК "ЗНЗ І-ІІІ ступенів №3 гімназії імені Р.Андріяшика" за адресою: м.Борщів, вул.Грушевського, 1, Чортківського району, Тернопільської області»

| № п/п | Найменування робіт та витрат |  | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 | Установлення засувок або клапанів сталевих діаметром 80 мм для гарячої води та пари |  | комплект | 2 |
| 2 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 |  | м3 | 9,34 |
| 3 | Перевезення ґрунту до 3 км |  | т | 15,878 |
| 4 | Робота на відвалі, група ґрунту 2-3 |  | м3 | 9,34 |
| 5 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2 |  | м3 | 22 |
| 6 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механiзованим способом] |  | м3 | 1,46 |
| 7 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 |  | м3 | 2 |
| 8 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 |  | м3 | 3,46 |
| 9 | Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2 |  | м3 | 22 |
| 10 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 |  | м3 | 22 |
| 11 | Улаштування пiщаної основи пiд трубопроводи та засипки |  | м3 | 9,34 |
| 12 | Безканальне прокладання трубопроводів тепломережі діаметром понад 150 до 200 мм попередньо ізольовані в траншеї з розпорами |  | м | 102 |
| 13 | Приварювання фланців діаметром 80 мм до сталевих трубопроводів |  | шт | 6 |
| 14 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм |  | м | 6 |
| 15 | Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм |  | м | 6 |
| 16 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками |  | м2 | 2,04 |
| 17 | Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021 |  | м2 | 2,04 |
| 18 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою за два рази |  | м2 | 2,04 |
| 19 | Теплоізоляція трубопроводів діаметром 108 мм |  | м | 6 |
| 20 | Теплоізоляція трубопроводів діаметром 89 мм |  | м | 6 |
| 21 | Укладання труб азбестоцементних діаметром 100 мм |  | м | 4 |
| 22 |  | Укладання сигнальної стрiчки у траншею | м | 50 |
| 23 |  | Ущільнення вводу тепломережі | шт | 3 |
| 24 |  | Врізування в існуючі трубопроводи | шт | 6 |
| 25 |  | Установлення сталевих фасонних частин на мережах теплопостачання, діаметр труб 100 - 160 мм | т | 0,0156 |
| 26 |  | Установлення засувок або клапанів сталевих діаметром 80 мм для гарячої води та пари | комплект | 4 |
| 27 |  | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | м3 | 10,9 |
| 28 |  | Перевезення ґрунту до 3 км | т | 18,53 |
| 29 |  | Робота на відвалі, група ґрунту 2-3 | м3 | 10,9 |
| 30 |  | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2 | м3 | 29 |
| 31 |  | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механiзованим способом] | м3 | 1,33 |
| 32 |  | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 | 2 |
| 33 |  | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | м3 | 3,33 |
| 34 |  | Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2 | м3 | 29 |
| 35 |  | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 | м3 | 29 |
| 36 |  | Улаштування пiщаної основи пiд трубопроводи та засипки | м3 | 9,34 |
| 37 |  | Безканальне прокладання трубопроводів тепломережі діаметром понад 50 до 100 мм в армопінобетонній ізоляції в траншеї з розпорами | м | 131 |
| 38 |  | Приварювання фланців діаметром 80 мм до сталевих трубопроводів | шт | 4 |
| 39 |  | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм | м | 6 |
| 40 |  | Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм | м | 6 |
| 41 |  | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками | м2 | 1,68 |
| 42 |  | Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021 | м2 | 1,68 |
| 43 |  | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою за два рази | м2 | 1,68 |
| 44 |  | Теплоізоляція трубопроводів діаметром 108 мм | м | 6 |
| 45 |  | Укладання сигнальної стрiчки у траншею | м | 66 |
| 46 |  | Ущільнення вводу тепломережі | шт | 2 |
| 47 |  | Врізування в існуючі трубопроводи | шт | 2 |
| 48 |  | Установлення сталевих фасонних частин на мережах теплопостачання, діаметр труб 100 - 150 мм | т | 0,0104 |

11. Місце поставки товару:

Борщівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №3-гімназія імені Романа Андріяшика» Тернопільська область, Чортківський район, м. Борщів, вул. Грушевського, 1